TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

- Κανάλι κλειστού τύπου διαστάσεων 25χ25, από pvc up94, χρώματος λευκού, μήκους ανά δυο μέτρα, θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον από -25c + 60c.

- Σταρτερ led, τάση 90-265V, 50/60HZ, IP20.

- Λαμπτήρας led Ε27 Α60 8-10w, με φωτεινή ροή από 1.500 lumen, χρωματικής απόδοσης από 6000-6500Κ και διάρκεια ζωής από 30.000 ώρες

- Βάση διπλή οριζόντια για κανάλι 85χ50 dlp legrand

- Πρίζα πράσινη mosaic μονή για καναλι 80χ50.

- Γωνιά οριζόντια εσωτερική και εξωτερική για κανάλι dlp 85x50

- Καλώδιο ΝΥΜ 3χ2,5μμ σε ρολό, τάση 300/500V σύμφωνα με HD 21.4.

- Προβολέας led smd 3030,ισχυος 200w(4x50W) ,χωρίς φλικάρισμα, τάση τροφοδοσίας από 100-250v, θερμοκρασία χρώματος 4000-5000k, απόδοση σε lumen από 140w/chip, συντελεστής άεργου ισχύος pf>0,90, βαθμός  στεγανότητας  από ip65, συντελεστής κρούσης από ΙΚ06 και διάρκεια ζωής από 50.000 ώρες.

ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:

- Κατάσταση όπου θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής (μονάδα παραγωγής) και χωρά προέλευσης των υλικών με σαφή αντιστοιχία.

- Τεχνικό φυλλάδιο -δήλωση συμμόρφωσης

- iso9001 μονάδας παραγωγής

- ISO900-14001-45001 του υποψήφιου προμηθευτή

- Τεχνικό φυλλάδιο, στο οποίο για όλα τα προσφερόμενα υλικά θα αποδεικνύονται οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και η φέρουσα σήμανση ‘CE’.

- Δήλωση συμμόρφωσης για όλα τα προσφερόμενα.

Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας.

Τεχνική Υπηρεσία

ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»