# ΒΙΛΟΓΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΑΣΤΟΥ

## Βιολογικό πλέγμα μαστού για τοποθέτηση και στήριξη ενθεματος πάνω ή κάτω απ΄το θωρακικό μυ. Πλήρως απορροφήσιμο πάχους 0,9mm, διαστάσεων 12χ18cm το οποίο

## μετά τον εμποτισμό του επεκτείνεται σε διαστάσεις 21χ18cm κατάλληλο για ενθέματα έως 700cc. Αποτελεί μια μη πυρετογόνος μήτρα κολλαγόνου χωρίς κύτταρα( ακυτταρική δερματική μήτρα,ADM)που λαμβάνεται από χόριο χοίρου.Προορίζεται για την αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή και έχει τη δυνατότητα προσαρμογής σε διαφορετικά σχήματα και μεγέθη ενθεμάτων. Είναι σχεδιασμένο

## με ειδικές εγκοπές για την αποστράγγιση των υγρών και την αποφυγή σερωμάτων ενώ μειώνει το χειρουργικό χρόνο όταν εφαρμόζεται η τεχνική μη αποκοπής θωρακικού μυός. Η ενζυματική επεξεργασία του γίνεται χωρίς τη χρήση χημκών ουσιών ώστε να παραμείνει 100% βιολογικό ενώ με την τεχνολογία ξηρής κατάψυξης που χρησιμοποιείται επιτρέπεται η μακρά ημερομηνία λήξεως χωρίς συντηρητικά.Διατίθεται σε διπλή αποστειρωμένη συσκευασία,στεγνό και χρησιμοποιείται μετά από δεκαπεντάλεπτο τουλάχιστον εμποτισμό σε φυσιολογικό ορό.

## ΤΙΜΗ ΤΜΧ 2000

## **Κωδ.2700959647**